Утвержден

постановлением администрации

Ульдючинского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 22.08.2019 № 37

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Ульдючинского сельского муниципального образования

.

| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители <1> | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой <2> | ведро | ящик с песком <3> | лопата |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Жилое помещение в многоквартирном доме | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская и т.п.) | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
|  | 2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м(3) и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |